# IGBT功率模块如何选择?

1.在选择IGBT前需要确定主电路拓扑结构，这个和IGBT选型密切相关。
   2.选择IGBT需要考虑的参数如下:
 额定工作电流、过载系数、散热条件决定了IGBT模块的额定电流参数，
 额定工作电压、电压波动、最大工作电压决定了IGBT模块的额定电压参数，
 引线方式、结构也会给IGBT选型提出要求。
   3.IGBT选择的还需要考虑IGBT的品牌和产地，目前市面上的叫主流的IGBT产品都是进口的，以英飞凌、三菱、富士、赛米控等品牌。国产IGBT主要在器件设计，工艺和生产制造技术方面，以及整个终端应用的解决方案上面与国外品牌的IGBT有明显的差距。

武汉新瑞科电气技术有限公司专业代理销售英飞凌、三菱、富士、赛米控等品牌IGBT模块，瑞士LEM传感器，SUNON扇热风扇。